监视与测量设备管理

1. 文档说明

1.1 编制目的

统一监视与测量设备台账管理的业务口径，为产品评审、开发设计、接口联调、测试验收及上线培训提供可追溯依据。

1.2 文档基线

| 基线项 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统范围 | MOM 系统 > 设备管理 > 监视与测量设备管理 > 台账管理 |
| 页面基线 | LedgerManagement.vue；包含列表、查询、新增、导入、导出、列选择及批量操作入口 |
| 关联页面 | 校验项目管理、校验模板管理、校验任务管理、校验提醒管理 |
| 数据现状 | 当前页面采用前端示例数据，部分按钮仅展示消息或尚未绑定业务处理 |
| 需求状态 | V1.0 评审稿；待第 15 章事项确认后形成开发基线 |

1.3 版本记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-03 | 首次形成台账管理需求分析，补充列选择与校验业务闭环 | 评审稿 |

2. 业务背景与建设目标

2.1 业务背景

监视与测量设备包括量具、检具及其他用于过程监视、检验和计量的设备。设备数量增长后，若依赖分散台账或人工提醒，容易出现编号重复、责任不清、临期遗漏、过期仍使用、证书难追溯等问题。

当前页面已呈现较完整的台账字段，但字段数量多，固定全部展示会降低操作效率。因此需要允许操作者按岗位选择展示列，同时保证关键业务字段、校验任务和设备生命周期信息保持一致。

2.2 建设目标

- 建立唯一、完整、可追溯的监视与测量设备主台账。

- 打通登记、使用、临期提醒、校验任务、校验结果回写、封存与报废的生命周期。

- 降低多字段列表的使用负担，支持岗位化列展示并保留用户偏好。

- 通过权限、数据范围和操作日志控制关键数据变更风险。

- 支持批量导入、导出和批量维护，提升存量数据治理效率。

3. 范围与边界

3.1 本期范围

- 台账列表、分页、组合查询、列选择及个人展示偏好。

- 台账新增、详情、编辑、附件、批量导入、导出和受控批量修改。

- 从台账选择设备生成校验任务，并接收校验完成后的结果回写。

- 设备正常、封存、报废等使用状态管理，以及临期、校验中、过期等校验状态展示。

- 操作权限、数据范围、异常提示、操作日志及基础性能要求。

5. 核心业务流程

5.1 设备生命周期主流程

- 登记设备：录入基础信息、计量方式、校验模板、周期、责任部门及附件。

- 校验数据校验：系统检查管理编号唯一性、必填项、日期关系及组织归属。

- 投入使用：设备使用状态为“正常”，系统根据有效日期计算校验状态与预警天数。

- 临期提醒：达到提醒规则时进入“临期”，提示责任人并可自动或人工生成校验任务。

- 执行校验：校验任务进入“校验中”，台账禁止重复生成未关闭的同类任务。

- 结果回写：任务完成后回写校验日期、有效日期、证书编号、校验单位和结论。

- 后续处置：合格则恢复有效；不合格则按规则进入维修、停用、封存或报废处理。

5.2 状态模型

建议将页面当前单一“状态”拆分为两个维度，避免把设备使用状态与校验有效状态混在一起。

| 状态维度 | 状态值 | 产生方式 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备使用状态 | 正常 / 封存 / 报废 | 人工受控操作 | 决定设备是否允许被选用或生成新任务 |
| 校验状态 | 有效 / 临期 / 校验中 / 过期 | 系统计算 + 任务状态 | 反映设备计量有效性，不替代使用状态 |
| 校验结论 | 合格 / 不合格 / 待判定 | 校验任务完成回写 | 决定设备能否恢复正常使用 |

5.3 关键异常流程

- 管理编号重复：阻止保存或导入，并指明冲突行和已有设备。

- 设备过期且无任务：高亮标识；禁止用于受控生产，允许授权人员立即生成任务。

- 存在未关闭任务：再次生成时提示已有任务编号，不重复创建。

- 校验不合格：不得自动恢复“有效”；必须记录处置意见和责任人。

- 委外校验：允许先创建送检任务，回厂后补录证书及校验结果。

6. 功能需求

6.1 功能清单

| 需求编号 | 功能 | 优先级 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-LDG-001 | 台账列表与分页 | P0 | 按权限范围展示设备；选择、序号和操作列固定保留。 |
| FR-LDG-002 | 快速/高级查询 | P0 | 支持关键字及用途、编号、日期、周期、方式、状态、组织、预警天数组合查询。 |
| FR-LDG-003 | 列选择 | P0 | 27 个业务字段可选；支持全选、全部显示、恢复默认，并保存个人偏好。 |
| FR-LDG-004 | 新增台账 | P0 | 校验必填、唯一性、日期和组织信息；保存后形成可追溯记录。 |
| FR-LDG-005 | 详情与编辑 | P0 | 详情展示完整字段、附件、校验摘要和变更记录；编辑受权限及状态控制。 |
| FR-LDG-006 | 删除/停用控制 | P0 | 无引用草稿可删除；有历史数据只能封存或报废。 |
| FR-LDG-007 | 批量导入 | P0 | 模板下载、预校验、错误报告、确认导入及导入结果汇总。 |
| FR-LDG-008 | 导出 | P1 | 按当前查询范围导出，可选择当前展示列或全部业务字段。 |
| FR-LDG-009 | 批量修改 | P1 | 仅开放责任人、组织、位置等白名单字段，并二次确认。 |
| FR-LDG-010 | 生成校验任务 | P0 | 从所选设备生成任务；校验适用性并防止重复任务。 |
| FR-LDG-011 | 封存/报废 | P0 | 记录原因、日期、操作者及附件；变更后禁止生成普通校验任务。 |
| FR-LDG-012 | 证书与附件 | P1 | 上传、预览、下载、版本保留，并关联设备或校验任务。 |
| FR-LDG-013 | 提醒联动 | P0 | 按计量方式和提醒规则计算临期状态，支持自动生成任务。 |
| FR-LDG-014 | 操作日志 | P0 | 记录新增、编辑、导入、任务生成、状态变更和关键导出。 |
| FR-LDG-015 | 权限与数据范围 | P0 | 操作按钮和数据查询均按角色、组织及管理权限控制。 |

6.2 列表、查询与分页

- 默认按最近更新时间倒序；分页默认 10 条，可切换 20/50 条。

- 快速查询匹配设备名称和管理编号；按 Enter 或“查询”执行。

- 高级查询条件可组合；日期区间包含起止日期；重置恢复全部条件。

- 查询条件、分页和列选择不改变后台数据，仅影响当前用户视图。

- 列表无数据时显示明确空状态；接口失败时保留查询条件并提供重试。

6.3 列选择

列选择用于解决台账字段过多的问题。选择框、序号和操作列不进入选择范围；其余 27 个业务字段由操作者自由配置。

| 项目 | 需求 |
| --- | --- |
| 默认展示 13 列 | 量具类型、管理编号、名称、规格型号、量程、计量周期/月、校验日期、有效日期、状态、使用部门、使用车间、责任人、预警天数 |
| 可选字段 | 当前台账定义的 27 个业务字段；字段名称与表头保持一致 |
| 快捷操作 | 全选/取消全选、全部显示、恢复默认；显示已选数量 |
| 即时生效 | 勾选或取消后列表立即增减对应列，不要求重新查询 |
| 偏好保存 | P0 可先按浏览器本地保存；P1 建议绑定用户账号，以便跨设备同步 |
| 导出联动 | 导出时默认使用当前展示列，同时提供“全部字段”选项 |

6.4 新增、编辑与详情

- 新增时至少校验管理编号、名称、生产厂家、计量周期、校验日期和计量方式。

- 管理编号保存后普通用户不可修改；确需变更时走专用更码权限并保留旧编号映射。

- 编辑页面显示字段级校验信息；保存成功后更新版本、修改人和修改时间。

- 详情页展示基础信息、组织位置、当前校验信息、证书附件、关联任务和变更历史。

- 封存、报废或校验中的设备，字段可编辑范围由业务状态和权限共同控制。

6.5 导入、导出与批量修改

批量能力用于数据治理，不应绕过单条维护规则。所有批量操作必须先校验、再预览、后确认，并记录结果。

| 功能 | 处理步骤 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 批量导入 | 下载模板 → 上传 → 格式/字典/唯一性校验 → 预览 → 确认导入 | 输出包含行号、字段、错误原因的失败明细；错误行不落库 |
| 导出 | 按查询结果与用户选择字段生成 Excel；记录操作者、条件、条数和时间 | 异步任务失败可重试；不得导出权限范围外数据 |
| 批量修改 | 选择设备 → 选择允许字段 → 输入新值 → 影响预览 → 二次确认 | 部分失败时返回逐条结果；不允许静默跳过 |

6.6 生成校验任务

- 至少选择一台设备；系统逐台校验使用状态、校验方式、模板和现有未关闭任务。

- 内部校验设备必须绑定已确认的适用模板；委外校验设备至少具备校验方式、责任人和计划完成日期。

- 同一设备不得同时存在两个未关闭的同类校验任务。

- 生成成功后返回任务编号清单，并可跳转至校验任务管理。

- 校验任务完成后，由统一服务事务性回写台账校验信息，避免任务与台账不一致。

6.7 封存与报废

封存用于暂时停止使用且仍保留恢复可能的设备；报废为不可逆的业务终态。两者均必须填写原因和日期，建议要求附件或审批依据。

| 操作 | 前置条件 | 结果 | 恢复规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封存 | 无执行中的校验任务，或先关闭/取消任务 | 使用状态=封存；不可生成普通校验任务 | 授权人员填写启封原因后恢复正常 |
| 报废 | 确认无在用关联；完成必要审批 | 使用状态=报废；保留历史和附件 | 原则上不可恢复；纠错需管理员审批并留痕 |
| 删除 | 仅无业务引用的草稿/误建记录 | 物理或逻辑删除，记录操作日志 | 按系统策略处理，普通用户不可恢复 |

7. 数据需求

7.1 台账业务字段字典

| 字段 | 类型/长度 | 必填 | 规则/来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量具类型 | 字典/50 | 否 | 长度、质量、温度、专用检具等；建议字典化 |
| 用途 | 枚举/20 | 否 | 量具、检具；可扩展 |
| 管理类别 | 枚举/10 | 否 | A/B/C；业务含义需由计量管理制度确认 |
| 校验模板 | 引用 | 条件必填 | 内校必选已确认且适用的模板；外校按规则配置 |
| 管理编号 | 字符串/50 | 是 | 组织范围或全局唯一；建议支持编码规则生成 |
| 出厂编号 | 字符串/100 | 否 | 制造商序列号；允许无编号但需说明 |
| 入厂日期 | 日期 | 否 | 不得晚于当前日期，历史补录需权限 |
| 名称 | 字符串/100 | 是 | 设备标准名称 |
| 规格型号 | 字符串/100 | 否 | 支持字母、数字及常用规格符号 |
| 量程 | 字符串/100 | 否 | 首期文本；后续可拆最小值、最大值和单位 |
| 分度值 | 字符串/50 | 否 | 首期文本；应与量程单位一致 |
| 材质 | 字符串/50 | 否 | 设备或检具主要材质 |
| 生产厂家 | 字符串/150 | 是 | 制造商名称 |
| 计量周期/月 | 正整数 | 是 | 默认字典 3/6/12 月；允许受控扩展 |
| 校验日期 | 日期 | 是 | 最近一次有效校验日期 |
| 有效日期 | 日期 | 系统计算 | 按校验日期与周期计算；人工调整需专用权限 |
| 校验单位 | 字符串/150 | 否 | 内校部门或外部计量机构 |
| 证书编号 | 字符串/100 | 否 | 校验完成后回写；同证书复用规则待确认 |
| 计量方式 | 枚举/20 | 是 | 内校、外校 |
| 状态 | 组合展示 | 系统/人工 | 建议拆为设备使用状态与校验状态 |
| 使用部门 | 组织引用 | 建议必填 | 受当前用户管理权限限制 |
| 使用车间 | 组织引用 | 否 | 必须属于所选使用部门 |
| 班组 | 组织引用 | 否 | 必须属于所选车间或部门 |
| 具体位置 | 字符串/150 | 否 | 检验台、货架、区域等 |
| 责任人 | 用户引用 | 建议必填 | 应为有效用户且在授权组织范围内 |
| 预警天数 | 计算字段 | 系统计算 | 有效日期减当前日期；过期显示负值或“已过期” |
| 备注 | 字符串/500 | 否 | 补充说明，不承载关键状态 |
| 附件 | 文件集合 | 否 | 图片/PDF/Office；记录文件名、版本、上传人和时间 |

7.2 系统审计字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 主键 ID | 系统唯一标识，不直接供业务人员修改 |
| 数据版本号 | 用于乐观锁，防止多人编辑互相覆盖 |
| 创建人/创建时间 | 首次入账信息 |
| 修改人/修改时间 | 最近一次修改信息 |
| 删除标识 | 逻辑删除控制；有业务引用时不得删除 |
| 组织/工厂标识 | 数据隔离和权限过滤依据 |

7.3 核心实体关系

- 设备台账 1:N 校验任务：每次校验形成独立任务，任务保留当时的设备关键快照。

- 设备台账 N:1 校验模板：设备引用当前适用模板，历史任务不随模板变更。

- 设备台账 1:N 附件/证书：附件可属于设备档案或具体校验任务。

- 设备台账 1:N 操作日志：记录关键字段前值、后值、操作者、时间、来源和原因。

- 用户 1:1 或 1:N 列偏好：建议按用户、页面和组织保存展示字段配置。

8. 业务规则

| 规则编号 | 主题 | 规则描述 |
| --- | --- | --- |
| BR-001 | 唯一性 | 管理编号在约定范围内唯一；导入和接口保存均需校验。 |
| BR-002 | 日期 | 校验日期不得晚于有效日期；有效日期计算口径必须全系统一致。 |
| BR-003 | 预警 | 预警天数=有效日期-业务当前日期；提醒规则按计量方式或设备类别匹配。 |
| BR-004 | 任务幂等 | 同一设备存在未关闭校验任务时不得重复创建。 |
| BR-005 | 模板适用 | 内校任务只能引用已确认且适用该设备的模板。 |
| BR-006 | 结果回写 | 只有已完成且结论明确的任务可更新台账最近校验信息。 |
| BR-007 | 不合格控制 | 不合格设备不得自动恢复有效使用，必须记录处置。 |
| BR-008 | 历史保留 | 有校验历史的设备不得物理删除；封存/报废不清除历史。 |
| BR-009 | 并发控制 | 编辑提交时校验数据版本，冲突时提示重新加载。 |
| BR-010 | 批量安全 | 批量操作逐条校验、结果可追踪，不因部分失败造成整体状态不明。 |
| BR-011 | 权限一致 | 前端按钮隐藏不能替代后端鉴权；查询与导出使用同一数据范围。 |
| BR-012 | 列偏好 | 无偏好时使用默认 13 列；偏好失效字段自动剔除并保留其余有效配置。 |

9. 页面与交互要求

9.1 页面布局

- 顶部左侧为标题、快速查询、查询/重置和高级查询；右侧为新增及批量操作。

- 高级查询按业务分组展示，展开后不挤压表格操作列；页面高度变化时表格区域自适应。

- 列选择采用紧凑弹层，多列排列并限制最大高度，字段过多时弹层内部滚动。

- 表格保留横向滚动，操作列固定在右侧；长文本使用省略及悬浮提示。

- 危险操作使用醒目样式，并在执行前展示对象数量、影响和不可逆提示。

9.2 反馈与异常

| 场景 | 反馈要求 |
| --- | --- |
| 查询中 | 显示加载状态，避免重复请求；失败后保留原列表并提示重试 |
| 保存成功 | 明确提示成功并刷新当前记录；保持当前查询与分页位置 |
| 表单校验失败 | 定位到具体字段，提示可执行的修正信息 |
| 批量操作 | 展示处理中、成功数、失败数和可下载失败明细 |
| 无权限 | 提示无权限或数据范围限制，不暴露越权对象详情 |
| 并发冲突 | 提示数据已被他人修改，可重新加载后再编辑 |